**План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.**

*в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024*

| *№ п/п* | *Наименование* | *Описание* | *Примечание* |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие сведения по объекту** | | | |
| 1.1 | Адрес объекта | **ул. Кольцевая, д.28** |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | **г. Красноярск** |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | **Жилой** |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | **АО Енисейская ТГК-13** |  |
| 1.5 | Год постройки | **1964** |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | **2023-2024 г.г.** |  |
| 1.7 | Количество подъездов | **4** |  |
| 1.8 | Материал стен | **Панель** |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | **Подвал, эксплуатируемый** |  |
| 1.10 | Наличие чердака | **Да** |  |
| **2. Характеристика объекта** | | | |
| 2.1 | Количество жилых помещений | **79** |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | **1** |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | **3839,6** |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | **3494,5** |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | **41,2** |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | **12463,0 м3** |  |
| **3. Инженерные системы и оборудование объекта** | | | |
| 3.1 | Тепловой ввод | **Имеется, 1** |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | **Имеется, 1** |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | **Открытая** |  |
| 3.4 | Схема подключения | **Зависимая** |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | **Двухтрубная** |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | **Нет** |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | **Да** |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | **Сталь (ВГП)** |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | **Имеется, 1** |  |
| 3.10. | Водомерный узел | **Да** |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | **Сталь (ВГП)** |  |
| 3.12 | Электрический ввод | **Имеется, 1** |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | **Имеется, 1** |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | **Отсутствует** |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | **Отсутствует** |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | **В рабочем режиме** |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | **Отсутствуют** |  |
| **4. Схема подачи ресурса на объект** | | | |
| 4.1 | теплоснабжение | **Централизованная** |  |
| 4.2 | водоснабжение | **Централизованная** |  |
| 4.3 | водоотведение | **Централизованная** |  |
| 4.4 | электроснабжение | **Централизованная** |  |
| 4.5 | газоснабжение | **Отсутствует** |  |
| **5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов** | | | |
| 5.1 | Начало отопительного сезона | | |
|  | 2021-2022 г.г. | 18.09.2021 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 19.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 25.09.2023 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона | | |
|  | 2021-2022 г.г. | 15.05.2022 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 19.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 12.05.2024 |  |
| 5.3 | Погодные условия | | |
|  | 2021-2022 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(месяц, количество дней)*  - аномально низкая температура наружного воздуха:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(месяц, количество дней)*  - осадки с сильным ветром:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(месяц, количество дней)* |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(месяц, количество дней)*  - аномально низкая температура наружного воздуха:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(месяц, количество дней)*  - осадки с сильным ветром:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(месяц, количество дней)* |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(месяц, количество дней)*  - аномально низкая температура наружного воздуха:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(месяц, количество дней)*  - осадки с сильным ветром:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(месяц, количество дней)* |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета | | |
|  | 2021-2022 г.г. | **Нет данных** | **МКД оборудован УУТЭ** |
|  | 2022-2023 г.г. | **Нет данных** | **МКД оборудован УУТЭ** |
|  | 2023-2024 г.г. | **86,38** | **С 21.11.2024** |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам | | |
|  | 2021-2022 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - аварийный останов котельных:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - аварии на магистральных разводящих сетях:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - резкие перепады давления, гидроудар:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - аварийный останов котельных:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - аварии на магистральных разводящих сетях:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - резкие перепады давления, гидроудар:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - аварийный останов котельных:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - аварии на магистральных разводящих сетях:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - резкие перепады давления, гидроудар:  **Нет данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам | | |
|  | 2021-2022 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - некачественно выполненные ремонтные работы:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - некорректная работа насосов, теплообменников:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - некачественно выполненные ремонтные работы:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - некорректная работа насосов, теплообменников:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - некачественно выполненные ремонтные работы:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - некорректная работа насосов, теплообменников:  **Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| 5.8 | Схемные условия | | |
|  | 2021-2022 г.г. | - **тупиковое**/попутное движение теплоносителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - с верхней разводкой подающей магистрали/**с нижней разводкой обеих магистралей:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - скрытая/**открытая прокладка труб в помещениях:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - изолированные/**неизолированные стояки:**  - диаметры трубопроводов:  **ДУ 25\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - отопительные приборы (**радиаторы**, конвекторы, ребристые трубы):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - одностороннее/**разностороннее подключение** отопительных приборов:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): **нет**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): **нет**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - ГВС с циркуляцией /**тупиковое ГВС:** |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - **тупиковое**/попутное движение теплоносителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - с верхней разводкой подающей магистрали/**с нижней разводкой обеих магистралей:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - скрытая/**открытая прокладка труб в помещениях:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - изолированные/**неизолированные стояки:**  - диаметры трубопроводов:  **ДУ 25\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - отопительные приборы (**радиаторы**, конвекторы, ребристые трубы):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - одностороннее/**разностороннее подключение** отопительных приборов:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): **нет**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): **нет**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - ГВС с циркуляцией /**тупиковое ГВС:** |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - **тупиковое**/попутное движение теплоносителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - с верхней разводкой подающей магистрали/**с нижней разводкой обеих магистралей:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - скрытая/**открытая прокладка труб в помещениях:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - изолированные/**неизолированные стояки:**  - диаметры трубопроводов:  **ДУ 25\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  - отопительные приборы (**радиаторы**, конвекторы, ребристые трубы):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - одностороннее/**разностороннее подключение** отопительных приборов:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): **нет**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): **нет**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - ГВС с циркуляцией /**тупиковое ГВС:** |  |
| 5.9 | Режимные условия | | |
|  | 2021-2022 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:  - давление теплоносителя  - расход теплоносителя  - температура теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:  - давление теплоносителя  - расход теплоносителя  - температура теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:  - давление теплоносителя  - расход теплоносителя  - температура теплоносителя |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя | | |
|  | 2021-2022 г.г. | **нет** |  |
|  | 2022-2023 г.г. | **нет** |  |
|  | 2023-2024 г.г. | **нет** |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации | | |
|  | 2021-2022 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:  **Отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:  **Отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:  **Отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования | | |
|  | 2021-2022 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
| **6. Мероприятия организационного характера** | | | |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения:  с 15.05.2025г.  по 31.07.2025г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения:  с 15.05.2025г.  по 31.07.2025г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения:  с 15.05.2025г.  по 31.07.2025г. |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения:  с 15.05.2025г.  по 31.07.2025г. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения:  с 13.01.2025г.  по 30.04.2025г. |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения:  с 15.05.2025г.  по 31.07.2025г. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения:  с 20.12.2024г.  по 24.04.2028г. |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения:  **Ежемесячно** |  |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Срок выполнения:  В соответствии с графиком промывки и опрессовки системы отопления |  |
| 6.10. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения:  В соответствии с графиком промывки и опрессовки системы отопления |  |
| 6.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения:  **Ежедневно** |  |
| 6.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения:  с 15.05.2025г.  по 31.07.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| **7. Мероприятия технического характера** | | | |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения:  с 15.05.2025г.  по 31.07.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения:  с 15.05.2025г.  по 31.07.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения:  с 15.05.2025г.  по 31.07.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения:  с 15.05.2025г.  по 31.07.2025г. |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения:  **Выполняет РСО на наружных сетях** | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения:  с \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | **Не требуется** |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения:  с \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | **Не требуется** |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения:  с \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | **Не требуется** |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения:  с 01.04.2025г.  по 31.05.2025г. |  |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения:  с \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | ВДГО отсутствует |
| **8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания** | | | |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | **Не требуется** |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | **Не требуется** |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | **Не требуется** |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | **Не требуется** |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | **Не требуется** |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | **Не требуется** |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки | **Не требуется** |  |

ООО «КомСервис»  
\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

\_ Директор\_\_\_ \_\_\_Лукашенко С.Н.\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Место печати *«29» апреля 2025 года*

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (подпись)