План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | пр.им.газ.«Красноярский рабочий», д.135 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | г. Красноярск |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | АО «Енисейская ТГК-13» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1974 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2029-2031 |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.8 | Материал стен | панели |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | подвал |  |
| 1.10 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 47 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 2 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 4443,5 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 2625,9 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 1818,0 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 13601,0 м3 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | имеется, 1 |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | имеется, 1 |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | открытая |  |
| 3.4 | Схема подключения | зависимая |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | двухтрубная |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | есть |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | есть |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | (сталь (ВГП) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | имеется, 1 |  |
| 3.10 | Водомерный узел | имеется, 1 |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | (сталь (ВГП) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется, 1 |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется, 3 |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | имеется |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | имеется |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | имеется, 1 |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | централизованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | централизованная |  |
| 4.3 | водоотведение | централизованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | - |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 18.09.2021 г. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 19.09.2022 г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 25.09.2023 г. |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 15.05.2022 г. |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 19.05.2023 г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 12.05.2024 г. |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ______февраль, 4________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: ______январь, 3_________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______апрель, 3_______________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ________март,6 ________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _________январь, 6______________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: __________март, 4______________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ____________февраль, 2_________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: ___________январь, 3___________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____________апрель,3 _______ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | Нет данных | МКД оборудован УУТЭ |
|  | 2022-2023 г.г. | 350,22 | С 20.07.2023 |
|  | 2023-2024 г.г. | 836,54 | МКД оборудован УУТЭ |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: Нет данных_____________ - аварийный останов котельных: Нет данных_____________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: Нет данных_____________ - аварии на магистральных разводящих сетях: Нет данных_____________ - резкие перепады давления, гидроудар: Нет данных_____________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: Нет данных_____________ - аварийный останов котельных: Нет данных_____________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: Нет данных_____________ - аварии на магистральных разводящих сетях: Нет данных_____________ - резкие перепады давления, гидроудар: Нет данных_____________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: Нет данных_____________ - аварийный останов котельных: Нет данных_____________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: Нет данных_____________ - аварии на магистральных разводящих сетях: Нет данных_____________ - резкие перепады давления, гидроудар: Нет данных_____________ |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: Отсутствует___________ - некачественно выполненные ремонтные работы: Отсутствует___________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: Отсутствует___________ - некорректная работа насосов, теплообменников: Отсутствует___________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: Отсутствует___________ - некачественно выполненные ремонтные работы: Отсутствует___________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: Отсутствует___________ - некорректная работа насосов, теплообменников: Отсутствует___________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: Отсутствует___________ - некачественно выполненные ремонтные работы: Отсутствует___________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: Отсутствует___________ - некорректная работа насосов, теплообменников: Отсутствует___________ |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: -скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: -изолированные/неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов: Ø20________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: -скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: -изолированные/неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов: Ø20________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: -скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: -изолированные/неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов: Ø20________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | нет |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Отсутствуют___________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Отсутствуют___________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Отсутствуют___________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с 15.05.2025 г. по 29.08.2025 г. |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа |  |  |
| 6.10. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | с 15.05.2025 г. по 29.08.2025 г. |  |
| 6.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 6.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с 15.05.2025 г. по 31.07.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 21. 04 2025г. по 30.04 2025г. |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Выполняет РСО на наружных сетях | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Не требуется |  |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Не требуется |  |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Не требуется |  |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с 13.01 2025г. по 13. 05 2025г. |  |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО |  |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | с 01.05.2025 г. по 30.07.2025 г. |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Не требуется |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Не требуется |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Не требуется |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Не требуется |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с 13.05 2025г. по 08.09 2025г. |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки | Не требуется |  |

ООО «КомСервис»
___              ______           ___________________________

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_    Директор___                      ___Лукашенко С.Н.___   ___________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «29» апреля 2025 года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. ______________________________________________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

3. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)

4. __________________________ ___________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)